| ` | Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Plac Słowiański 17 82 – 200 Malbork |
| --- | --- |
| STADIUM | Operat wodnoprawny na rozbiórkę i budowę nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km drogi 1+411 nad rzeką Tyna Dolna w km rzeki 13+990, zlokalizowany na działkach nr 61, 62/4, 36/1, obręb Krzyżanowo, gmina Stare Pole, powiat malborski, woj. pomorskie |
| MIEJSCE I DATA | Malbork, listopad 2018 rok |
| AUTOR OPRACOWANIA | Imię i nazwisko | Podpis |
| OPRACOWAŁ | Zbigniew Tubis |  |
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK | Obręby: Krzyżanowo, Gmina Stare Pole Działki nr: 61, 62/4,36/1, obręb Krzyżanowo | NUMER EGZ. PROJEKTU | 1 |

Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres. Wyszczególnienie 2.1 Przedmiotu zamówienia. 2.2 Stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 2.3 Rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. 2.4.Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania. 3.1 Opis zmian 3.2. Zakres zmian 3.2.1 Stan istniejący 3.2.2 Stan projektowany. 3.3. Parametry projektowanych urządzeń wodnych 3.4. Współrzędne geodezyjne (układ 2000, strefa 6) projektowanych urządzeń wodnych: Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno-prawnym Materiały wyjściowe Obliczenie ilości wód opadowych Obliczenia hydrauliczne mostu Stan czystości wód. Koncepcja wykonania. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko Formy ochrony przyrody i wpływ inwestycji na środowisko. Ustalenie wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 12.Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na realizację celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych i podziemnych 13.Wnioski końcowe

II. Warunki techniczne i uzgodnienia 1 Wyrys z ewidencji gruntów 2 Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 3. Opinia środowiskowa 4. Poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rachunek bankowy PGW Wody Polskie III. Część graficzna Orientacja Plan sytuacyjny Inwentaryzacja Rysunek ogólny Rozbiórka

- Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie inwestora, Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku, które jest Właścicielem i Zarządcą drogi .

Przedmiotowy operat wodnoprawny dotyczy rozbiórki i budowy nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w km drogi 1+411 nad rzeką Tyna Dolna w km rzeki 14+115 w miejscowości Krzyżanowo, gmina Stare Pole, powiat malborski, woj. pomorskie.

- Wyszczególnienie

  - Przedmiotu zamówienia

Zamówieniem objęto wykonanie operatu wodnoprawnego na rozbiórkę i budowę nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km drogi 1+411 nad rzeką Tyna Dolna w km rzeki 13+990 , gmina Stare Pole, powiat malborski, woj. pomorskie

  - Stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych danych służących do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i budowę nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936 w miejscowości Krzyżanowo w km drogi 1+411 nad rzeką Tyna Dolna w km rzeki 13+990, gmina Stare Pole, powiat malborski, woj. pomorskie.

Stan prawny nieruchomości przedstawia się następująco:

●  dz. nr 61 – obręb Krzyżanowo, gmina Stare Pole – własność Powiat

Malbork -Zarząd  Dróg Powiatowych

●  dz. nr 62/4 - obręb Krzyżanowo , gmina Stare Pole – własność  Powiat

Malbork –  Zarząd Dróg Powiatowych

● dz. nr 36/1 – obręb Krzyżanowo, gmina Stare Pole – własność Skarb

Państwa – ZM i UW WP w Gdańsku ( Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

Działki sąsiadujące z inwestycją: 7/1, 7/2, 11/2, 11/3, 6/87, 11/12

  - Rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Ponieważ nie projektuje się poboru wód opadowych z rowu przydrożnego, nie zachodzi potrzeba instalowania żadnych urządzeń pomiarowych. Nie są też projektowane budowle piętrzące, a zatem nie występuje potrzeba stosowania znaków wodnych. Należy zamontować znak informujący F-4 o nazwie przekraczanej rzeki.

  - Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodno-prawne powinno zobowiązać zarządcę drogi i obiektu mostowego do:

- Na etapie budowy:

- wykonania obiektu wraz wyposażeniem,

- wykonania urządzeń odprowadzających wodę z obiektu,

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu inwestycji i terenu przyległego.

- Na etapie użytkowania:

- bieżącego utrzymywania w należytym stanie technicznym planowanej budowli komunikacyjnej (mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2936G w km drogi 1+411 w miejscowości Krzyżanowo wraz z umocnieniami) poprzez ich właściwą eksploatację i konserwację,

- przeprowadzania przeglądów,

- ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za ewentualne szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

- uzyskiwanie przed realizacją zamierzeń stosownych aktów prawnych.

Obiekty nie wymagają wyznaczenia strefy ochronnej. Projektowany obiekt i wyloty nie będą wywierały ujemnego oddziaływania na tereny przyległe tzn. podtapiania, zanieczyszczania, dlatego też wykonanie urządzeń oraz jej prawidłowa eksploatacja nie spowoduje obowiązków w stosunku do osób trzecich.

- Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

  - Opis zmian

Projektowany obiekt mostowy zastąpi istniejącą konstrukcję położoną w tej samej lokalizacji. Istniejąca konstrukcja ze względu na swój stan nie spełniała już swoich funkcji. Nie ulegnie zmianie sposób odprowadzenia wód z obiektu. Woda będzie odprowadzana powierzchniowo do krańców obiektu, a następnie za pomocą ścieków skarpowych do koryta cieku.

  - Zakres zmian

3.2.1	Stan istniejący.

Istniejący most znajduje się nad rzeką Tyną w miejscowości Krzyżanowo w ciągu drogi powiatowej nr 2936G w km 1+411. Nr inwentarzowy JNI 01026494.

Przedmiotowy most jest obiektem z przęsłem z profili stalowych wypełnionych tłuczniem z elementami nośnymi przęsła w postaci dźwigarów stalowych (dwuteowniki 240). Konstrukcja jest jednoprzęsłowa. O świetle poziomym = 4,04 m.

Charakterystyka ogólna mostu:

- całkowita długość 							7,5 m,

- szerokość całkowita obiektu 					7,34 m,

- szerokość jezdni na obiekcie					6,00 m,

- szerokość całkowita poboczy na obiekcie 			0,47+0,87 m.

Jest pod katem 90° do przeszkody wodnej, znajduje się na prostym odcinku drogi. W kierunku podłużnym niweleta na moście przebiega w spadku daszkowym (1%). Nawierzchnia na moście posiada spadek poprzeczny - dwustronny.

Głównym elementem nośnym mostu jest konstrukcja z dźwigarów stalowych (pięć dźwigarów dwuteowych - dwuteowniki 240).

Podpory kamienne składające się z pełnych ścian wraz z skrzydełkami. Ścianka żwirową została wykonana z cegły. Nie jest znany sposób posadowienia obiektu. Prawdopodobnie obiekt posadowiony jest na palach.

Stalowy pomost obiektu jest uszkodzony. W jezdni występują dziury, dźwigary są skorodowane. Kamienie na przyczółkach są poluzowane, a spoiny wypłukane. Izolacja płyty pomostu jest nieszczelna. Balustrady są skorodowane i częściowo zdeformowane.

Most nie odpowiada już wymogom technicznym i eksploatacyjnym, jakie są obecnie stawiane tego typu obiektom.

Odwodnienie jest powierzchniowe, woda z powierzchni mostu i drogi odprowadzana jest do rzeki Tyny.

Na obiekcie zlokalizowano sieć telefoniczną, biegnie pod obiektem w rurze stalowej.

Rzeka Tyna w obrębie mostu została uregulowana, a brzegi i stożki przyczółków są nieumocnione.

Na drodze, na dojeździe do obiektu zastosowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości równa 6,0m, pobocza są nieutwardzone, ziemne, o szerokości: 0,85+1,25 = 2,1 m. Łącznie 8,1m.

Około 10m - przed mostem (od Krzyżanowa), znajduje się zjazd o nawierzchni z płyt drogowych do gospodarstwa rolnego.

3.2.2	Stan projektowany.

W miejscu istniejącego rozbieranego obiektu zaprojektowano nowy jednoprzęsłowy, most, z ustrojem niosącym ze żelbetowego sklepienia prefabrykowanego. Każdy z segmentów sklepienia górnego jest wsparty przegubowo na monolitycznych żelbetowych fundamentach podpór. Na skraju sklepienia zaprojektowano pionowe ściany czołowe z konstrukcji z gruntu zbrojonego. Ściany zwieńczone są kapami chodnikowymi po których będzie odbywać się ruch pieszy i rowerowy. Na kapach zamontowane będą barieroporęcze mostowe H2/W3/B.

Rozpiętość przęseł dostosowano do charakteru przeszkody oraz wymagań skrajni pod obiektem (wyznaczonej w operacie wodnoprawnym).

  - Parametry projektowanych urządzeń wodnych

Most pełni funkcję bezkolizyjnego dwupoziomowego skrzyżowania nad rzeką Tyną dla ruchu kołowego i pieszego.

Trwałość głównych elementów obiektu zapewnia następujące okresy użytkowania:

- ustrój nośny nie mniej niż 100 lat,

- mury oporowe nie mniej niż 100 lat.

  - Droga powiatowa nr 2936G

Kategoria ruchu KR-3

Spadek poprzeczny jezdni przebudowywanej jezdni – i=2,0% - dwustronny.

Trasa drogi w rejonie obiektu jest prowadzona w prostej.

Niweleta w obrębie obiektu przebiega w pochyleniu dwustronnym w łuku pionowym R=1500 m.

# Podstawowe dane techniczne obiektu.

| kąt ukosu [°]: | 90 |
| --- | --- |
| ilość przęseł: | 1 |
| ilość jezdni: | 1 |
| długość obiektu (konstrukcji niosącej) [m]: | 5,842 |
| rozpiętości teoretyczne przęseł [m]: | 5,664 |
| szerokość całkowita obiektu [m]: | 12,30 |
| światło pionowe konstrukcji nośnej | 2,305 |
| szerokość jezdni [m]: | 2x3,5 |
| szerokość kap chodnikowych [m]: | 2,65+2,65 |
| profil jezdni w planie: | prosta |
| profil podłużny jezdni: | R=1500 |
| spadek poprzeczny jezdni: dwustronny: | 2 |
| powierzchnia całkowita obiektu [m2]: | 214 |
| powierzchnia jezdni [m2]: | 210 |
| klasa obc. ruchomego na obiekcie (PN-85/S10030): | A, Stanag |
| klasa drogi na obiekcie | G |

Zestawienie powierzchni

- całkowita długość obiektu ze ścianami czołowymi wynosi Lc= 24,60m

- całkowita szerokość mostu z chodnikami wynosi Bc= 12,30m

- powierzchnia całkowita mostu Fcałk. = 214m2

- powierzchnia mostu z dojazdami wynosi F= 410m2

- spadek poprzeczny jezdni mostu Ipop.= 2‰

- nośność mostu wynosi 50ton

Odprowadzenie wód zaprojektowano za pomocą prefabrykowanych ścieków skarpowych półkolistych o szerokości 0,6 m i grubości 0,15m o zagłębieniu 0,05m. Ścieki będą biegły w odległości 0,25 m od lica ścian czołowych

  - Współrzędne geodezyjne (układ 2000, strefa 6) projektowanych urządzeń wodnych:

Miejscem lokalizacji inwestycji są działki. nr 61, 62/4, 36/1 położone w obrębie Krzyżanowo, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie.

WSPÓŁRZĘDNE KAROOGRAFICZNE

X=6579054,1773 Y=5990871,3025

Rzędne i lokalizacja wylotów ścieków skarpowych:

| Wylot 1 | Wylot 2 | Wylot 3 | Wylot 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| +1,05 m n.p.m | +1,05 m n.p.m | +1,05 m n.p.m | +1,05 m n.p.m |
| X=6579047,5194 | X=6579058,6679 | X=6579049,8041 | X=6579061,1452 |
| Y=5990869,7306 | Y=5990876,2325 | Y=5990866,1784 | Y=5990872,3925 |

- Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno-prawnym

Planowana inwestycja ma na celu rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego na

Planowana inwestycja ma na celu rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego na drodze powiatowej nr 2936G w km drogi 1+411 nad rzeką Tyna Dolna w km rzeki 13+990 w miejscowości Krzyżanowo, gmina Stare Pole, powiat malborski, woj. pomorskie.

Rzeka Tyna Dolna jest lewym dopływem rzeki Tyny Górnej do której, uchodzi w km 7+846. Całkowita długość rzeki Tyna Dolna wynosi 17 092m. W km 0+000 – 12+550 jest ciekiem obustronnie obwałowanym. Na całej swojej trasie płynie przez tereny depresyjne i przydepresyjne Żuław Elbląskich. Do rzeki odprowadzana jest za pomocą 9 sztuk stacji pomp woda z przyległych polderów. Średni spadek podłużny dna cieku wynosi 0,03 – 0,04‰.

W miejscu planowanej inwestycji tj. w km 13+990 rzeka Tyna Dolna posiada następujące parametry:

Szerokość górą 9,70m, szerokość w dnie 3,33m, średnią głębokość 2,85m, nachylenie skarp 1:n = 1:1.

Powierzchnia całkowita zlewni rzeki Tyny Dolnej wynosi 77km2.. Zlewnia cząstkowa rzeki do przekroju 13+990 wynosi 4,8 km2

Według obliczeń dokonanych przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego w Poznaniu napełnienie koryta rz. Tyny Dolnej w trakcie przepływu wody Q1% w przekroju projektowanego mostu tj w km 13+990 przy w/w parametrach cieku układa się na rzędnej 1,87m.

Dolna konstrukcja powierzchni jezdnej nowego mostu wynosi 2,88m. Wynika stąd że nowoprojektowany most bez przeszkód przeprowadzi wody powodziowe i nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia powodziowego

- Materiały wyjściowe

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały wyjściowe:

- Zlecenie inwestora

- Mapy sytuacyjne i poglądowe

- Wizja lokalna w terenie

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

●    Projekt architektoniczno – budowlany przedsięwzięcia rozbiórka i budowa

nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości

Krzyżanowo w km drogi 1+411 nad rzeką Tyna Dolna w km rzeki 14+115

wykonany przez Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania ul. Władysława

Rejmonta 3 84-217 Kamień

٭ Projekt regulacji rzeki Tyna Dolna wykonany przez Biuro Studiów i

Projektów Budownictwa Wodnego „Hydro Projekt” Sp. z o.o. Poznań ul.

Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

- Obliczenie ilości wód opadowych

Określenie wielkości  wód opadowych

Zestawienie zlewni przedstawiono w poniższej tabeli.

| Powierzchnia zlewni F [ha] | Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzred=F(( [ha] | φ | Miarodajne natężenie deszczu q | Przepływ Q= q(((F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi | Razem | (=0,85 | Razem | [-] | [dm3/s/ha] | [dm3/s] |
| 0,0214 | 0,0214 | 0,0182 | 0,0182 | 1 | 131 | 2,38 |

Wyznaczono:

Fe	- całkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,0214 ha

Fzred	- zredukowana powierzchnia zlewni 0,0182 ha

dla deszczu o czasie trwania 15 min i częstotliwości występowania raz na 5 lat (natężenie deszczu 2,38 dm3/s dla całego mostu,

- Maks. godz. dla deszczu:

c=5 (p=20%), t=60 min, q=51,7 dm3/s/ha

Fzred=0,0182 ha

- Średni dobowy dla deszczu:

c=1 (p=100%), t=24 h, q=3,6 dm3/s/ha

Fzred=0,0182 ha

- Maks. roczny policzony na podstawie średniego rocznego opadu dla 524 mm/rok

Fzred=182 m2

Określenie wielkości wód opadowych dla wylotu nr 1

Zestawienie zlewni przedstawiono w poniższej tabeli.

| Powierzchnia zlewni F [ha] | Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzred=F(( [ha] | φ | Miarodajne natężenie deszczu q | Przepływ Q= q(((F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi | Razem | (=0,85 | Razem | [-] | [dm3/s/ha] | [dm3/s] |
| 0,00535 | 0,00535 | 0,00455 | 0,00455 | 1 | 131 | 0,596 |

Wyznaczono:

Fe	- całkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,00535 ha

Fzred	- zredukowana powierzchnia zlewni 0,00455 ha

dla deszczu o czasie trwania 15 min i częstotliwości występowania raz na 5 lat (natężenie deszczu dla pojedynczego zrzutu

- Maks. godz. dla deszczu:

c=5 (p=20%), t=60 min, q=51,7 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qgodz na jeden zrzut -

- Średni dobowy dla deszczu:

c=1 (p=100%), t=24 h, q=3,6 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qdobowe na jeden zrzut

- Maks. roczny policzony na podstawie średniego rocznego opadu dla 524 mm/rok

Fzred=45,5 m2

Określenie wielkości wód opadowych dla wylotu nr 2

Zestawienie zlewni przedstawiono w poniższej tabeli.

| Powierzchnia zlewni F [ha] | Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzred=F(( [ha] | φ | Miarodajne natężenie deszczu q | Przepływ Q= q(((F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi | Razem | (=0,85 | Razem | [-] | [dm3/s/ha] | [dm3/s] |
| 0,00535 | 0,00535 | 0,00455 | 0,00455 | 1 | 131 | 0,596 |

Wyznaczono:

Fe	- całkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,00535 ha

Fzred	- zredukowana powierzchnia zlewni 0,00455 ha

dla deszczu o czasie trwania 15 min i częstotliwości występowania raz na 5 lat (natężenie deszczu dla pojedynczego zrzutu

- Maks. godz. dla deszczu:

c=5 (p=20%), t=60 min, q=51,7 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qgodz na jeden zrzut -

- Średni dobowy dla deszczu:

c=1 (p=100%), t=24 h, q=3,6 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qdobowe na jeden zrzut

- Maks. roczny policzony na podstawie średniego rocznego opadu dla 524 mm/rok

Fzred=45,5 m2

Określenie wielkości wód opadowych dla wylotu nr 3

Zestawienie zlewni przedstawiono w poniższej tabeli.

| Powierzchnia zlewni F [ha] | Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzred=F(( [ha] | φ | Miarodajne natężenie deszczu q | Przepływ Q= q(((F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi | Razem | (=0,85 | Razem | [-] | [dm3/s/ha] | [dm3/s] |
| 0,00535 | 0,00535 | 0,00455 | 0,00455 | 1 | 131 | 0,596 |

Wyznaczono:

Fe	- całkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,00535 ha

Fzred	- zredukowana powierzchnia zlewni 0,00455 ha

dla deszczu o czasie trwania 15 min i częstotliwości występowania raz na 5 lat (natężenie deszczu dla pojedynczego zrzutu

- Maks. godz. dla deszczu:

c=5 (p=20%), t=60 min, q=51,7 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qgodz na jeden zrzut -

- Średni dobowy dla deszczu:

c=1 (p=100%), t=24 h, q=3,6 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qdobowe na jeden zrzut

- Maks. roczny policzony na podstawie średniego rocznego opadu dla 524 mm/rok

Fzred=45,5 m2

Określenie wielkości wód opadowych dla wylotu nr 4

Zestawienie zlewni przedstawiono w poniższej tabeli.

| Powierzchnia zlewni F [ha] | Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzred=F(( [ha] | φ | Miarodajne natężenie deszczu q | Przepływ Q= q(((F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi | Razem | (=0,85 | Razem | [-] | [dm3/s/ha] | [dm3/s] |
| 0,00535 | 0,00535 | 0,00455 | 0,00455 | 1 | 131 | 0,596 |

Wyznaczono:

Fe	- całkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,00535 ha

Fzred	- zredukowana powierzchnia zlewni 0,00455 ha

dla deszczu o czasie trwania 15 min i częstotliwości występowania raz na 5 lat (natężenie deszczu dla pojedynczego zrzutu

- Maks. godz. dla deszczu:

c=5 (p=20%), t=60 min, q=51,7 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qgodz na jeden zrzut -

- Średni dobowy dla deszczu:

c=1 (p=100%), t=24 h, q=3,6 dm3/s/ha

Fzred=0,00455 ha

Qdobowe na jeden zrzut

- Maks. roczny policzony na podstawie średniego rocznego opadu dla 524 mm/rok

Fzred=45,5 m2

Przepływ miarodajny rzeki w przekroju mostu wynosi Qmiar = 7,76m3/s. Na rzece nie prowadzi się pomiarów.

- Obliczenia hydrauliczne mostu

Wyznaczenie minimalnego światła mostu, w którym dno w przekroju mostowym jest nierozmywane, ruch rumowiska odbywa się nad tym dnem bez jego naruszenia. W przekroju mostowym dno wzmocniono materacem siatkowo- kamiennym gr. 17 cm na geowłókninie skarpy materacem siatkowo- kamiennym gr. 17 cm opartym na palisadzie drewnianej.

Dla tych warunków obliczono: minimalne światło mostu

Qm= 7,70 m3/s dla poz. zw. wody w przekroju mostu 2,16 m npm

μ=  0,86

Fm= 7,70 m2

h- średnia głęb. w przekroju mostowym 			– 1,96 m

V- założona średnia prędkość w przekroju przepływu	– 1,0 m/s

V< Vkr i Vd

Vkr=  dla h= 1,96, Vkr=4,40 m/s

Vd- dla materaca siatkowo- kamiennego gr. 17 cm 		- 5 m/s

V< Vkr< Vd

1 m/s< 4,40 m/s i 3,9 m/s

Światło mostu

dla:	μ= 0,86	Qm= 7,70 m3/s

h= 1,96 m

V= 1,0 m/s

L= 4,55 m

Światło mostu 4,98 > 4,55 m

Średnia prędkość dla L= 4,98 , V= 1,0 m/s

dla:	μ= 0,86

h= 1,96 m

V= 0,91 m/s

L=4.98 m V – 0,91 m/s

Koryto głównie umocnione materacami siatkowo- kamiennymi gr. 17 cm, Vd= 5,0 m/s

Spiętrzenie przed mostem

Spiętrzenie przy nierozmytym przekroju mostowym wg wzoru:

w którym:

V- średnia prędkość pod mostem w przekroju nierozmytym ograniczoną          miarodajną rzędną zw. wody

dla: 	Fz= 7,70 m2

V= 1,0 m/s

V0- średnia prędkość w przekroju

dla:	F0= 7,93 m2

V0= 0,97 m/s

dla:	F0= 7,93 m2

∆z= 0,0,5 m

B0= 4,0 m

Vs= 0,95 m/s

Obliczenie współczynnika K

(0- dla przekroju zwartego 	- 1,2

Współczynnik Saint- Venanta

(= 1+M((0-1)

(= 1,02

dla:	Qs= 6,9 m3/s

Qm= 7,7 m3/s

M= 0,95

Obliczenie współczynnika strat K

Ko- wg wykresu dla M= 0,95 wynosi Ko= 0,1

∆Kf- wg wykresu  (brak filarów) stąd ∆Kf= 0

∆Ke- wg wykresu 2,9 i e dla obu brzegów równe 0

dla:	e = 0	∆Ke = 0

∆Kφ- wg wykresu dla φ= 45° i M= 0,95, ∆Kφ=0,60

Dla wyżej obliczonych wartości otrzymano:

∆z= 0,04 m

Rzędna spodu konstrukcji mostowej

dla	zs= 1,96 + 0,04 = 2,00

hw= 0

∆h= 0,50 m

rzędna zw.w= rzędna dna + zk = 0,20 + 2,50 = 2,70 m npm

Projektowany spód mostu 2,887 m npm.

2,70 < 2,887 m npm

Warunek spełniony

- Stan czystości wód

Wody w/w rzeki w 2004 r. odpowiadały IV klasie czystości (jakość niezadowalająca). Były one na ogół wysoko natlenione, nisko obciążone zawiesiną związkami azotu i fosforu. Nie wykryto w nich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), ani fenoli lotnych. Przez znaczną część roku o ich zadowalającej jakości decydował poziom substancji rozpuszczonych (91% wyników) i materii organicznej trudniej rozkładającej się (64% stężeń). Podwyższony do III klasy poziom azotu Kjeldahla występował w pierwszych miesiącach roku (27% stężeń). O niezadowalającej jakości wód stanowił natomiast spadek ich natlenienia w lipcu i wzrost wartości ChZT-Cr w grudniu. Znaczna część z oznaczonych metali kształtowała się na niskim poziomie. Nie wykryto chromu, a zawartość arsenu, baru i manganu była zadowalająca. O jakości wód przesądził natomiast okresowy wzrost stężenia miedzi, rtęci, selenu i żelaza. Przez znaczną część roku wody charakteryzowały się dobrą jakością. Wzrost liczby bakterii coli typu feralnego odnotowano we wrześniu (III klasa) i w październiku (IV klasa).

Skład organizmów planktonowych wskazywał na zadowalającą jakość wód, a poziom chlorofilu „a” świadczył o dobrej jakości wód.

- Koncepcja wykonania

A/ Likwidowany obiekt

Istniejący most znajduje się nad rzeką Tyną w miejscowości Krzyżanowo w ciągu drogi powiatowej nr 2936G w km 1+411. Nr inwentarzowy JNI 01026494.

Przedmiotowy most jest obiektem z przęsłem z profili stalowych wypełnionych tłuczniem z elementami nośnymi przęsła w postaci dźwigarów stalowych (dwuteowniki 240). Konstrukcja jest jednoprzęsłowa. O świetle poziomym = 4,04 m.

Charakterystyka ogólna mostu:

- całkowita długość 							7,5 m,

- szerokość całkowita obiektu 					7,34 m,

- szerokość jezdni na obiekcie					6,00 m,

- szerokość całkowita poboczy na obiekcie 			0,47+0,87 m.

Jest pod katem 90° do przeszkody wodnej, znajduje się na prostym odcinku drogi. W kierunku podłużnym niweleta na moście przebiega w spadku daszkowym (1%). Nawierzchnia na moście posiada spadek poprzeczny - dwustronny.

Głównym elementem nośnym mostu jest konstrukcja z dźwigarów stalowych (pięć dźwigarów dwuteowych - dwuteowniki 240).

Podpory kamienne składające się z pełnych ścian wraz z skrzydełkami. Ścianka żwirową została wykonana z cegły. Nie jest znany sposób posadowienia obiektu. Prawdopodobnie obiekt posadowiony jest na palach.

Stalowy pomost obiektu jest uszkodzony. W jezdni występują dziury, dźwigary są skorodowane. Kamienie na przyczółkach są poluzowane, a spoiny wypłukane. Izolacja płyty pomostu jest nieszczelna. Balustrady są skorodowane i częściowo zdeformowane.

Most nie odpowiada już wymogom technicznym i eksploatacyjnym, jakie są obecnie stawiane tego typu obiektom.

Odwodnienie jest powierzchniowe, woda z powierzchni mostu i drogi odprowadzana jest do rzeki Tyny.

Na obiekcie zlokalizowano sieć telefoniczną, biegnie pod obiektem w rurze stalowej.

Rzeka Tyna w obrębie mostu została uregulowana, a brzegi i stożki przyczółków są nieumocnione.

Na drodze, na dojeździe do obiektu zastosowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości równa 6,0m, pobocza są nieutwardzone, ziemne, o szerokości: 0,85+1,25 = 2,1 m. Łącznie 8,1m.

Około 10m - przed mostem (od Krzyżanowa), znajduje się zjazd o nawierzchni z płyt drogowych do gospodarstwa rolnego.

B/ Roboty rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe istniejącego mostu należy przeprowadzać ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego typu koparka młot pneumatyczny, wywrotka. W okresie prac przygotowawczych należy odpowiednio przygotować drogi technologiczne dla sprzętu mechanicznego , odpowiednio utwardzone (np. płyty przemysłowe ).

Roboty rozbiórkowe należy wykonać według założonych 3 etapów rozbiórki:

Etap 1. – usunięcie warstw nawierzchni i podbudowy na całej długości inwestycji, wyposażenia i zasypki mostu,balastu tłuczniowego mostu.

Etap 2 – demontaż gzymsów obiektu i elementów betonowych,oraz dźwigarów stalowych. W pierwszej kolejności rozkuć gzymsy i beton nadbudowy w drugiej kolejności zdemontować belki stalowe dwuteowe L=240mm oraz skrajne belki policzkowe C220.

Etap 3. – rozbiórka podpór obiektu.

Wszystkie odpady poddawane będą wstępnej segregacji już na placu budowy i gromadzone w oddzielnych miejscach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy i przekazywane do dalszego zagospodarowania ( odzysk lub unieszkodliwienie) właściwym firmom.

C/ Budowa nowego obiektu mostowego

Nowy obiekt zaprojektowano w miejscu istniejącego o tych samych współrzędnych jako jednoprzęsłowy most z ustrojem niosącym z żelbetowego sklepienia prefabrykowanego. Każdy segment sklepienia górnego jest wsparty przegubowo na monolitycznych żelbetowych fundamentach podpór. Na skraju sklepienia zaprojektowano pionowe ściany czołowe z konstrukcji z gruntu zbrojeniowego. Ściany zwieńczone są kapami chodnikowymi po których odbywać będzie się ruch pieszy i rowerowy. Na kapach zamontowane będą barieroporęcze mostowe H2/W3/B. Całość wykonywanych prac nie naruszy i nie zmniejszy przepustowości koryta. Wszystkie prace będą wykonywane bez ingerencji w nie.

- Fundamenty

Fundamenty pod sklepienie zaprojektowano w postaci ław żelbetonowych prefabrykowanych ażurowych, wypełnionych na budowie betonem o stałej wysokości 0,08m i długości 12,2m posadowionych bezpośrednio.

- Ściany oporowe

Ściany oporowe zaprojektowano jako ściany z gruntu zbrojonego o oblicowaniu z bloczków drobnowymiarowych i zbrojeniu za pomocą georusztów jednokierunkowych HDPE.

- Ustrój niosący

Ustrój przęseł projektuje się z żelbetowych, prefabrykowanych segmentów. Schemat statyczny przyjęty do obliczeń to układ ramowy dwuprzegubowy z uwzględnieniem współpracy konstrukcji z gruntem. Płyta sklepienia w kluczu ma grubość 20cm.

Każdy z segmentów sklepienia górnego jest wsparty przegubowego na monolitycznych żelbetowych ławach podpór. Zespolenie segmentów z podporą w trakcie budowy następuje poprzez wypełnienie przestrzeni między prefabrykatami a fundamentem podpory zaprawą cementową marki co najmniej M10 lub betonem konstrukcyjnym C25/30,.

Powstałe na stykach szczeliny podlegają uszczelnieniu i zabezpieczeniu przed przenikaniem wody. Gzymsy należy wykonać jako prefabrykowane i połączone z ostatnim elementem głównej części obiektu.

- Nawierzchnia

Przyjęte normy dla kategorii ruchu KR3 wynoszą

- warstwa ścieralna SMA 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/00 20cm

- na pobocza przyjęto nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o grubości 20cm

- Izolacje

Powierzchnie betonowe elementów konstrukcji, które będą się stykały z gruntem     zostaną zabezpieczone modyfikowaną papą termozgrzewalną na o szerokości

50cm.

Izolacja podpór i części konstrukcji stykających się z gruntem wykonana zostanie z 3 warstw materiałów bitumicznych nakładanych na zimno tj. ( 1x roztwór asfaltowo – rozpuszczalnikowy przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych plus 2x masa asfaltowo – rozpuszczalnikowa przeznaczona do wykonywania izolacji ).

- Nawierzchnia kap chodnikowych

Kapy żelbetowe wykonane zostaną z nawierzchni chemoutwardzalnej o grubości 5cm.

- Nawierzchnia chodników

Nawierzchnia chodników wykonana będzie z kostki betonowej wibroprasowanej tj.

- kostka betonowa o gr.6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 o gr. 20cm.

- Dylatacje

Przerwy dylatacyjne między elementami ustroju nośnego wyniosą 1-2cm

- Krawężniki

W trakcie budowy używane będą krawężniki drogowe betonowe o wymiarach 20x30cm

- Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe należy zabetonować w spadku poprzecznym 3% po ustawieniu krawężników i zamocowaniu desek gzymsowych. Należy wykształcić dylatacje pozorne kap w postaci nacięć na górnej powierzchni w rozstawach 4-6m. Dylatacje powinny pokrywać się ze stykami krawężników i prefabrykatów gzymsowych.

- Deska gzymsowa

Prefabrykat wykonać z betonu polimerowego. Wykonać spoinowanie na całej wysokości deski gzymsowej oraz pomiędzy górną krawędzią deski gzymsowej i betonem kapy chodnikowej za pomocą materiału trwale plastycznego, odpornego na UV i środki zimowego utrzymania.

- Odwodnienie

Na obiekcie wody opadowe odprowadzane będą wzdłuż krawężnika do osadników lamelowych a następnie do ścieków półkolistych a następnie do koryta rzeki Tyna Dolna.

Wzdłuż spodu sklepienia łukowatego i murów oporowych woda opadowa odprowadzana będzie drenażem Ø110 w otulinie z kruszywa drenażowego.

Na powierzchni sklepienia łukowego przewidziano membranę kubełkową. Woda odprowadzana będzie przez ścianę muru oporowego do koryta rzeki Tyna Dolna.

- Bariery

Na kapie wykonane zostaną bariery z poręczą o parametrach H2/W3/B o współczynniku ugięcia dynamicznego D˂0,65m. Elementy barier podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

- Schody dla obsługi

Schody wykonać jako prefabrykowane, Biegi wyposażyć w jednostronną balustradę stalową zabezpieczoną antykorozyjnie.

- Umocnienie skarp i terenu w obrębie podpór

Na skarpach, wzdłuż ścian bocznych wykonanych z gruntu zbrojonego wykonać obrukowanie sztywne z kamiennej kostki brukowanej o grubości 8/12cm. Obrukowanie należy wykonać również wzdłuż biegu schodów skarpowych pod poręczą i przy słupkach balustrady. Umocnienie brzegów cieku należy wykonać z materacy gabionowych gr. 17 cm. Umocnienia wykonać na warstwie z geowłókniny filtracyjnej g=200g/m2.

- Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Realizacja przedsięwzięcia powoduje określone emisje zanieczyszczeń i oddziaływania na środowisko, zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji.

Szczegółowy wpływ inwestycji na środowisko znajduje się w „Karcie informacyjnej przedsięwzięci”, stanowiącą integralną część projektu.

Rozwiązania techniczne i zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.

W projekcie inwestycji zastosowano następujące zabezpieczenia i rozwiązania chroniące środowisko:

- nowa nawierzchnia na moście i dojazdach sprawi, że ulegnie redukcji poziom hałasu,

- most nie posiada urządzeń odwadniających, a woda opadowa wprowadzona zostanie grawitacyjnie na skraj obiektu do osadników lamelowych a następnie ściekami skarpowymi do kanału.

- w fazie robót budowlanych związanych z robotami wymogi technologiczne dla Wykonawcy robót zabezpieczą wody powierzchniowe przed zamulaniem wskutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy, w szczególności przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy i wprowadzaniem dużych ilości zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczeń ropopochodnych związanych z pracą sprzętu budowlanego i środków transportu (również awaryjne wycieki paliwa) do wód powierzchniowych

- projektowany obiekt posiadał będzie światło umożliwiające przepuszczenie wód powodziowych, a tym samym nie będzie powodował zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych lub zmieniał istniejące obecnie stosunki wodne terenu

- gotowy obiekt będzie harmonizował z otoczeniem, nie rzucając się w oczy obserwatorowi zewnętrznemu.

Droga – dojazdy do mostu

Droga w obrębie rozkopów będzie odwadniana po przez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Woda z jezdni będzie spływała do rowów przydrożnych obsianych trawą a następnie do rzeki Tyny. Zastosowanie rowów trawiastych otwartych pozwoli na odprowadzanie wód opadowych bez ich oczyszczania.

Most

Nie zmienia się sposób odprowadzenia wód z obszaru obiektu. Z uwagi na ukształtowanie sytuacyjno- wysokościowe, wody odprowadzane są do rzeki Tyny. Urządzenia odwadniające drogę klasy G i Z wg. Rozp. MTiGM z 2.03.1999 r. (Dz.U. 2016 poz. 124)w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§101, ust.2) należy wymiarować na podstawie deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% (C=2 lata). Na taki opad zaprojektowano odwodnienie mostu w oparciu o Rozp. MTiGM z 30.05.2000 r (z póź. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz Katalog Detali Mostowych. Przebudowywany odcinek drogi lokalnej (powiatowej) i most będzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy. W projekcie występuje system odprowadzenia powierzchniowy na końce obiektu do osadników lamelowych a następnie ściekami skarpowymi do rzeki.

Wg §21, Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. ( Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. –Wody pochodzące z powierzchni przedmiotowego mostu (znajduje się w ciągu drogi lokalnej nie zaliczonej do w/w dróg) – są zgodne z §21, ust. 1 w/w Rozporządzenia, o treści „Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni mostu mogą być odprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.”.

Zawartość zanieczyszczeń w wodach odprowadzanych z odwodnienia dróg jest funkcją natężenia ruchu. Na przedmiotowym odcinku drogi istniejące i prognozowane natężenie ruchu jest < 1000 pojazdów /dobę. W załączniku „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych: do Zarządzenia Nr 29 GDDKiA z 30.10.2006r.) ustalono zawartość zawiesiny ogólnej w funkcji natężenia ruchu:

Dla natężenia ruchu 	1000 pojazdów/dobę – stężenie zawiesiny wynosi 28 mg/l.

2000 pojazdów/dobę - stężenie zawiesiny wynosi 40 mg/l

Dla drogi lokalnej o małym natężeniu ruchu norma zanieczyszczenia zawiesiną ogólną do 100 mg/l w żadnym przypadku nie będzie przekroczona. Dla węglowodorów ropopochodnych nie określono takiej zależności, gdyż w wykonanych 1403 w ogóle nie przekroczono wartości 15 mg/l. Natomiast w 79% pomiarów natężenie było poniżej 0,005 mg/l, tj. poniżej granicy oznaczalności. W pozostałych 21% pomiarów było poniżej 15mg/l i nie wykazywało zależności od natężenia ruchu pojazdów.

Na podstawie długoletnich badań Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzono, stężenie substancji ropopochodnych SSR w wodach opadowych odprowadzanych z dróg jest <10 mg/dm3. Dodatkowo, ilości wód z analizowanego obszaru są bardzo małe.

Miarodajny przepływ o p=50% (C=2 lata) wynosi Qm=7,76l/s.

Uwzględniając podane udokumentowanie, w projekcie przyjęto, że wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia mostu i drogi na dojeździe do niego nie będą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dopuszczone wartości, zatem nie jest tu wymagane ich podczyszczanie przed wprowadzaniem do odbiorników (zastosowano osadniki lamelowe na końcach obiektu).

- Formy ochrony przyrody i wpływ inwestycji na środowisko

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty zabytkowe podlegające ochronie archeologicznej i konserwatorskiej

Obszar opracowania oddalony jest 7-8km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. Obiekt położony jest w odległości około 20km od obszaru Natura 2000 – Dolina Wisły i projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Projektowany obiekt nie będzie zakłócać estetyki krajobrazu.

Projektowany obiekt jest właściwie wpisany w krajobraz i dostosowany do istniejącego terenu. Nie będzie, więc zakłócać estetyki krajobrazu.

- Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

# a/  Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza .

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych rz. Nogat przynależy do Regionu Wodnego Dolnej Wisły na obszarze dorzecza Wisły (kod 2000).

Region Wodny Dolnej Wisły pozostaje w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z podziałem na Scalone Części Wód Powierzchniowych, obszar zlewni rz. Tyny Dolnej zaliczany został do zlewnii rz. Nogat i  przyporządkowany został do SCWP DW 2001 o europejskim kodzie JCWP: PLRW200005499 . Pod względem parametrów hydromorfologicznych przedmiotowa SCWP określona jako: Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.. Stan zły.  Zmiany hydromorf. związane w dużej części z ochroną przeciwpowodziową. Renaturyzacja rzeki spowodowałaby ogromne straty związane z zagrożeniem powodzią Żuław.; Rozpocz. lub plan. inwestycji .z zakr.ochr.przeciwp., mające wpływ na st.wód pow.-Pętla Żuławska i bud. MEW w Michałowie

Jednolite części wód podziemnych Nr JCWPd: 16, powierzchnia: 890,2 km2, region: Dolnej Wisły

Województwo: pomorskie, warmińsko-mazurskie,

Powiaty: nowodworski, malborski, elbląski

Region hydrogeologiczny wg Atlasu

hydrogeologicznego Polski 1995 r.: V - Pomorski

Głębokość występowania wód słodkich ok.: od kilku m do 150 m

b/ warunki korzystania z wód regionu wodnego.

Planowane przedsięwzięcie spełnia warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W dniu 7 listopada 2014 r., na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) ustalone zostały warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Realizacja zadania objętego opracowaniem nie przyczyni się do trwałego naruszenia bilansu jakościowo-ilościowego wód powierzchniowych oraz podziemnych i nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych ponieważ jej wpływ jest znikomy z uwagi na zasięg oddziaływania

c/ plan zarządzania ryzykiem powodzi

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są końcowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Na podstawie „Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego” (WORP) wykonanej w ramach Projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) stwierdzono, że teren inwestycji nie jest terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, a planowana inwestycja nie ma wpływu na zagrożenie powodzią.

d/ plan przeciwdziałania skutkom suszy

Plan przeciwdziałania skutkom suszy opracowany przez RZGW Gdańsk jest na etapie konsultacji społecznych

- Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne

Budowa nowego mostu na terenie objętym niniejszym opracowaniem ma minimalny wpływ na wody powierzchniowe i nie ma wpływu na wody podziemne .

- Wnioski końcowe

### Uwzględniając powyższe dane

- Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

wnosi o : wydanie pozwolenia wodno-prawnego na:

- rozbiórkę istniejącego mostu drogowego i budowę nowego mostu drogowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych położonego na dz. ewidencyjnych 61, 62/4, 36/1 w obrębie Krzyżanowo, gmina Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie w ciągu drogi powiatowej nr 2936G w km drogi 1+411 w miejscu skrzyżowania drogi z rzeką Tyna Dolna w km rzeki 14+115

II.  Warunki techniczne

1. Wyrys z ewidencji gruntów

2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

3.Opinia środowiskowa

4. Poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnego na

rachunek bankowy PGW Wody Polskie

III.  Część  graficzna

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny

3. Inwentaryzacja

4. Rysunek ogólny